ALLEGATO D

CAPITOLATO TECNICO

Descrizione dettagliata del bene:

Il microscopio deve essere dotato di ottiche adeguate allo scopo.  E’ necessario che il sistema sia dotato di un accessorio per l’acquisizione contemporanea di almeno due lunghezze d’onda di emissione (beam splitter) o sia dotato di doppia telecamera. Lo strumento deve prevedere un sistema di motorizzazione per l’asse z,  un sistema di illuminazione a laser o LED,e telecamera(e) adeguata ad una buona risoluzione spaziale  e temporale, software e computer per l’acquisizione e l’analisi di immagini e dati numerici on line e off line. Di particolare rilevanza per la scelta della strumentazione è la presenza nell’offerta di un modulo FRAP e di  un sistema di riscaldamento del campione e dell’obiettivo.