Richiesta di chiarimento 1:

In riferimento alla procedura di cui in oggetto, chiediamo cortesemente di specificare le caratteristiche tecniche dell'autoclave richiesta (dimensioni camera, dimensioni esterne, litri, unità di sterilizzazione, tipo di funzionamento ect.).

Chiarimento 1

Le caratteristiche tecniche nonché le dimensioni dell'autoclave e della camera sono decise dall'offerente purché quanto offerto sia adeguato al carico richiesto, costituito da 30 flaconi da 15 ml di tipo farmaceutico alloggiati in apposito supporto (verosimilmente contenuti in 1 unità di sterilizzazione), e la sterilizzazione avvenga con vapore saturo. L'autoclave deve essere schermata ed accessibile dall'interno dell'isolatore.