**RELAZIONE TECNICA** GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: 1) GENERATORE DI SEGNALI OTTICI CHE SIMULANO ECHI LIDAR A DIVERSE LUNGHEZZE D'ONDA; 2) GASCROMATOGRAFO (GC) CON INIETTORE SPLIT SPLITLESS (SSL) ED INIETTORE CON VAPORIZZAZIONE A TEMPERATURA PROGRAMMABILE (PTV) E SPETTROMETRO DI MASSA (MS); 3) SISTEMA ON-LINE PER MISURE AD ALTA RISOLUZIONE TEMPORALE DI METALLI NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO (PM); 4) ION CHROMATOGRAPHY SYSTEM FOR PARTICLE IN SITU TYPING AND CHARACTERIZATION; 5) SISTEMA PER IL MONITORAGGIO IN REAL-TIME DI BIOAEROSOL BASATO SU MISURE OTTICHE; 6) RADIOMETRO A MICROONDE MULTICANALE - SUDDIVISA IN 6 LOTTI FUNZIONALI - NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” - PROGETTO ITINERIS - ITALIAN INTEGRATED ENVIRONMENTAL RESEARCH INFRASTRUCTURES SYSTEM – IR 0000032 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP B53C22002150006 LOTTO 6 CIG B2554D6E90

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il sottoscritto | |  |
| Codice fiscale | |  |
| Nella sua qualità di: | | |
| □ | Titolare o Legale rappresentante | |
| □ | Procuratore | |
| Del concorrente | |  |

**DICHIARA DI OFFRIRE PER IL LOTTO**

*(selezionare il lotto pertinente)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **# Lotto** | **Oggetto del lotto** | **CIG** |
| □ | 6 | RADIOMETRO A MICROONDE MULTICANALE - SUDDIVISA | B2554D5DBD |

*(la relazione tecnica deve essere deve essere redatta in lingua italiana [e, o specificare ] … [indicare l’altra lingua conosciuta dalla stazione appaltante ], chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta. Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle specifiche tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti, includendone una descrizione, il modello e il produttore. Potrà altresì allegare materiali illustrativi quali brochure e schede tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti nonché pubblicazioni scientifiche a dimostrazione di quanto descritto nella relazione tecnica. Si sottolinea che la relazione tecnica deve contenere le informazioni che consentano sia la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico sia l’assegnazione del punteggio tecnico di cui al Disciplinare.)*

***Lotto 6:* Radiometro a microonde multicanale *Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | | criteri di valutazione | punti max |  | sub-criteri di valutazione | punti T max | migliorativo offerto dall’O.E. |
| 1 | | Numero di canali: >12 | 14 | 1.1 | SI | 14 |  |
| 1.2 | NO | 0 |  |
| 2 | | Tempo di campionamento per i profili acquisiti: ≤5 secondi | 10 | 2.1 | SI | 10 |  |
| 2.2 | no | 0 |  |
| 3 | | Ricevitore GPS embedded | 10 | 3.1 | SI | 10 |  |
| 3.2 | NO | 0 |  |
| 4 | | Sistema di scansione vertical per il Broadband Infrared thermometer | 10 | 4.1 | SI | 10 |  |
| 4.2 | NO | 0 |  |
| 5 | | Spare radome sheets (min5 pezzi) | 5 | 5.1 | SI | 5 |  |
| 5.2 | NO | 0 |  |
| 6 | | Spare Dew Blower motor or spare power supply unit | 5 | 6.1 | SI | 5 |  |
| 6.2 | NO | 0 |  |
| 7 | | PC extra host per il controllo remoto tramite interfaccia Ethernet / LAN, con software di visualizzazione in tempo reale, estrazione dei dati in tempo reale, controllo in tempo reale (modalità di osservazione adattiva e  completamente gestibile dall’utente via  interfaccia), archiviazione dei dati. | 11 | 7.1 | SI | 11 |  |
| 7.2 | NO | 0 |  |
| 8 | | A seguito di importanti interventi di  riparazione del sistema durante il periodo di  garanzia è valutata un'estensione del periodo  di garanzia a partire da un minimo di un  anno (1 punto per anno, max 3 punti) | 3 | 8.1 |  |  |  |
| 9 | Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica sa 8000 o equivalente | | 1 | 7.1 | Presente |  |  |
| 7.2 | non Presente |  |  |
| 10 | Percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di amministrazione / amministratore e dirigenti) | | 1 | 8.1 | Pari o superiore al 30% |  |  |
| 8.2 | Inferiore al 30% |  |  |
|  | | Totale | 70 |  |  |  |  |

Firma digitale[[1]](#footnote-1) del legale rappresentante/procuratore[[2]](#footnote-2)

1. Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore2 del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. [↑](#footnote-ref-2)